## dataset_ticketBot
status | solvedate | id | titulo | descripcion | solucion | completename | itilcategories_id
6 | 2021-07-09 11:39 | 803 | Instalacion PI en mi PC | requiero la instalcion del PI en mi PC y el procesbook | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2022-05-20 10:08 | 34120 | Acceso servidores histórico de en consolas de SP7 | Buen díaFavor de habilitar el acceso a los servidores históricos de desde las consolas de SP7 del departamento. Actualmente solo se tiene acceso a los servidores históricos de SCADA.Saludos | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2022-08-17 14:39 | 45863 | Instalacion de PI y Process Book en PCs Corporativas | Buen día, para solicitar de favor la instalación del PI y Process Book en PCs Corporativas del Jefe de Turno y (Operador y Auxiliar) de la sala de operación. Sin mas por el momento quedo en espera de su respuesta y pronta atención. Gracias y saludos... y DespachoSupervisor OperativoTel . 2-59-56-12Ext. 54022 "" | Se instalo el Datalink y ProcessBook en las maquinas corporativas del y .Se configuraron las conexiones a los históricos 3 y 4 (acceso de información de ABB) y el servidor HARPROD (acceso a información de SP7). | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2022-11-09 18:05 | 53879 | Apoyo para configuración de habilitación de conexión PI ABB para sistema LIMOGEN | Apoyo para configuración de habilitación de conexión PI ABB para sistema LIMOGEN | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2023-03-17 13:33 | 67370 | Acceso a Histórico ABB | que no puede acceder al histórico desde su equipo | Se encontró la wifi encendida, se deshabilito.adicionalmente no presentaba red de datos, por lo que se desconecto y conecto de nuevo el cable de red, alivianándose de forma correcta la conexión a histórico.Se entrega a , con VoBo. | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2024-03-12 08:52 | 67441 | Tarea automatica para consultar y enviar a repositorio del CENAL la demanda máxima y mínima bruta instantánea diaria de la GCRNO | Buena tarde compañeros de TICs, Con el objetivo de atender de forma óptima y eficiente el requerimiento de información del CENAL a nuestra GCR, solicitamos su apoyo para el desarrollo de una tarea automática que realice las siguientes acciones:Consulta de demanda máxima y mínima (instantánea) diaria al punto de PI y escribir dato en el formato anexo.La tarea deberá ejecutarse diariamente antes de las 07:00 horas (centro), y consultar los datos del día anterior, registrando fecha, hora y minuto donde haya ocurrido la demanda máxima y mínima instantánea, tomando como referencia el horario del centro, La tarea deberá verificar que el dato de demanda máxima y mínima instantáneo no sea mayor a una banda de tolerancia de 50MW respecto a la demanda máxima integrada de del mismo día. En caso de que la demanda máxima instantánea de PI sea mayor a 50MW respecto la demanda máxima integrada de , se le sumará 25MW a la demanda máxima de , y se registrará la hora de máxima de . El archivo actualizado deberá enviarse diariamente al repositorio que indique el CENAL, para ello es necesario ponerse en contacto con adjuntando el archivo anexo con datos actualizados, Notificando el envío exitoso de los datos, así como cuando ocurra un Error en el envío.Quedo de ustedes para cualquier duda y/o comentario al respecto. Saludos "" | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2023-12-12 11:20 | 99626 | Puntos calculados TBT | Se solicita crear puntos calculados para las unidades Respetando la siguiente lógica: Cuando la información recibida por el punto es negativa - Enviar el valor a 0 (cero). "" | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2024-02-22 09:53 | 105804 | histórico PI SCADA | Buenas tardes. Para solicitar se revise la incongruencia que reporta la medición de. En SCADA reporta cero, mientras que en PI reporta -133. Anexo imágenes para mayor referencia. Saludos "" | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2024-03-13 10:22 | 107441 | Incongruencia entre WS500 e Historico de ABB | Favor de analizar problemática presentada entre la incongruencia de valores en NVL y SSA | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2024-03-27 14:28 | 108501 | INSTALACION DE PI DE EXCEL Y PI PROCESSBOOK PARA COMPUTADORA DE ALEJANDRO VERDUZCO | Buen día, El motivo del correo es para solicitar la instalación del PI en Excel y el PI ProcessBook en la computadora de (ubicado en mi lugar anterior) Saludos y gracias."" | Se instaló Software de PI en equipo requerido, trabajo tuvo contratiempos por actualizaciones acumuladas pendientes de Windows y problemas de operación también de Windows. funcionando correctamente pero debe tenerse en observación por probable requerimiento de formatearla | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2024-03-25 16:11 | 108623 | acceso a servidores historicos norhis3 y norhis4 en PC | solicitando se habilite el acceso a servidores norshis3 () y norhis4 () desde la PC de Jesús (). se anexa solicitud formal de servicio. | se probo el software funcionando la conexion de pi correctamente | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2024-04-23 17:01 | 110857 | ORDEN DE TRABAJO - Depurar históricos de ABB | Favor de depurar los archives de los históricos 1, 2 y 3 | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2024-04-25 10:46 | 110911 | Acceso a Históricos ABB desde PC de | Buenas tardes Guillermo Solicitando de tu valioso apoyo para que la IP que pertenece a tenga conectividad hacia los servidores históricos norhis1, 2 y 3Aprovecho este correo para marcar copia a Servicios TIC para que se genere ticket correspondiente Saludos y de antemano muchas gracias | Se dio de alta el permiso a la maquina de para que tenga acceso a los servidores históricos (norhis01, norhis02, norhis03 y norhis04) | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2024-04-29 11:37 | 111215 | PRUEBA DE DESEMPEÑO DE HISTORICO | Apoyo al con prueba de performance de histórico en consulta | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2024-05-24 10:37 | 113022 | HISTORIZACION SP7 / HARPROD EN CALCULADO PARA DEMANDA NETA TOTAL NOROESTE | Buenas Tardes Solicitamos su apoyo con la corrección del siguiente punto que no se encuentra historizando en SP7 (HARPROD) y al parecer afecta la demanda Neta Total calculada de la Gerencia. Gracias. Saludos."""" | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2024-05-09 17:33 | 113045 | historixzacion de puntos de NVJ IN-72050 Y IN-42035 EN SP7 | historixzacion de puntos de NVJ EN SP7 | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2024-05-17 17:09 | 113624 | revisar conexion a historico 3 ABB en consola | revisar conexión a histórico 3 ABB en consola de | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) | 363
6 | 2021-08-12 13:31 | 4741 | SOLICITUD DE ACCESO SIPCE | SE SOLICITA ACCESO DEL SISTEMA PARA LA APLICACION SIPCE DE PRONOSTICOS. | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) > PIAPP - Clientes de Acceso a Informacion Historica (PI Processbook) | 371
6 | 2024-04-17 13:16 | 108481 | Instalación programa : thin client (acceso a escritorio remoto) y WS500 | ,El motivo del presente es solicitar la instalación de:-thin client (acceso a escritorio remoto) y WS500. | nan | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) > PIAPP - Clientes de Acceso a Informacion Historica (PI Processbook) | 371
6 | 2024-04-19 12:52 | 110333 | en PC corporativa de DDA | en PC corporativa del Departamento de Dia en Adelanto. | Se revisó ProcessBook que no desplegaba checkboxes ni barras de desplazamiento. Se instaló VBA por separado para usuario . Se corrigió el problema tanto en objetos como en gráficas | ADTR > Consulta /Actualizacion de Informacion Historica (PI) > PIAPP - Clientes de Acceso a Informacion Historica (PI Processbook) | 371
6 | 2022-03-01 11:13 | 23805 | SOLICITUD DE ACCESO PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN HISTÓRICA DE SCADA | Buen día Solicitamos acceso al histórico de manera temporal para la PC adicional que se encuentra en el departamento de Estrategia Operativa. Sin más por el momento, quedo al pendiente, Saludos! "" | Quedamos pendientes de nueva solicitud. Saludos | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2022-02-28 17:04 | 26691 | SP7 -- de historización en fuentes redundantes y no en Mvmoment de la GCR Noroeste | Favor de verificar y normalizar señales. , Asunto: de historización en fuentes redundantes y no en Mvmoment de la GCR Noroeste Buenas Tardes Estimados Solicitando de su apoyo para revisar el listado en el archivo adjunto; ya que no se están historizando las infos MvMoment y se están historizando las fuentes redundantes. No sé si por algún motivo se estén configurando de esta forma. duda o aclaración quedamos pendientes.Saludos"""" | nan | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2022-05-26 19:08 | 35725 | SOLICITUD PARA ACCESO A HISTÓRICO DE SP7 | Por medio del presente solicito acceder desde la PC con IP al servidor histórico de SP7.Agradezco de antemano la atención. Saludos! "" | Se agrego el servidor HARPROD al SDK de la PC corporativa | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2022-07-06 18:02 | 41084 | Solicitud de acceso a HISTORICO SP7 | Buenas tardesSolicito por instrucciones de , el acceso a HISTORICO SP7para la consulta y realización de tareas encomendadas. Gracias por la atención. "" | Se dio de alta el acceso a historico SP7 en la PC de . | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2022-11-08 13:26 | 53755 | instalación de aplicaciones de histórico de PI Sp7 en PC de Ing. | instalación de aplicaciones de histórico de PI Sp7 en PC de Ing. | Se instaló el PIDatalink y el ProcessBook en una maquina nueva de prueba que tiene el . Se crearon accesos a los históricos de ABB (norhis2, norhis3 y norhis4) y al histórico de SP7 (HARPROD). | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2022-12-05 12:19 | 55613 | [ORDEN DE TRABAJO] en instalación de | Para solicitar de tu valioso apoyo para instalar las aplicaciones de acceso a histórico y realizar las configuraciones de las conexiones que ocupan. Te paso los datos de la maquina y los requerimientos de instalación: Requerimientos de software: ProcessBook (Ultima versión) Librerías PI para históricos Históricos de norhis1, norhis2, norhis3, norhis4, HARWAMS. Librerías PI AFThinclient Cualquier duda o comentario, estamos a la orden. Saludos!"" | Se instaó el PIDatalink y el Processbook, así como los accesos a los servidores históricos norhis1, norhis2, norhis3, norhis4, HARWAMS y HARPROD. | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2022-12-06 11:19 | 55629 | Instalación de PI, Process Book y Thinclient | Buen día, Favor de apoyar con la instalación de PI, Process Book y Thinclient para PC de Efrain López Ulloa () De antemano | Se configuraron los servidores de históricos de SP7 (HARWAMS y HARPROD). | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2022-12-15 15:37 | 59425 | Instalación de módulo PB en PC Corporativa | Favor de realizar la instalación del módulo de macros del cliente ProcessBook en la pc corporativa del . Por requerimiento del Depto. de Aplicaciones.Gracias. | nan | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2023-01-16 14:52 | 61087 | Servidor PI | Buenos días. Para solicitar un servidor de histórico de PI para el Sistema de Evaluación de Regulación Primaria (SERP). Gracias "" | nan | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2023-02-10 10:48 | 63503 | APOYO CON HISTORICO APL-DCNOR | Buenas Tardes Solicitamos su valioso apoyo con la creación de Puntos en el Histórico de APL-DCNOR Saludos. Gracias. "" "" | nan | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2023-02-27 13:36 | 64955 | Falla en conexión a PI Historico 3 desde el servidor | Solicito de su valioso apoyo para revisar una falla que se está presentando en el acceso a historico3 desde el servidor el cual aloja un servicio web que consulta PI. Varias aplicaciones utilizan ese servicio para consultar de PI como lo es Hoja de Marcha. En este momento Hoja de Marcha esta marcando error al querer tomar las lecturas. Error que presenta conexión a PI: Saludos!"" | nan | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2023-09-05 10:07 | 83777 | ORDEN DE TRABAJO: de disponibilidad de PMU en AF. | Configuración de alarmas de disponibilidad de PMU en AF. | nan | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2023-10-09 11:13 | 91777 | información histórica Processbook | Se solicita apoyo para la consulta de información histórica en diagramas de Processbook para en año 2018. | nan | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2023-11-01 14:13 | 91833 | ORDEN DE TRABAJO ¦¦ Capacitación - Configuración de señales en servidor VFRN | Favor de capacitar a en la configuración de señales Operativas en el AF Servidor Histórico Gracias "" | nan | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2023-10-17 16:56 | 91834 | ORDEN DE TRABAJO ¦¦ LLevar capacitación - Configuración de señales en servidor | Favor de llevar capacitación en la configuración de señales Operativas en el AF Servidor Histórico Gracias "" | nan | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2024-04-18 08:03 | 109982 | Falla en la consulta LeerTags del API de sigma con el método de extracción "máximo" | Reportan usuarios de SACH, que no está generando los reportes cuando se selecciona el tipo de extracción "máximo". Entre los argumentos que se envían al método LeerTags para consultar información de PI, se encuentra uno llamado "tipo de extracción", el cual indica si el valor de cada intervalo será el valor integrado, instantáneo o máximo. Cuando se selecciona el "Máximo", el API no regresa los valores esperados, ya que en vez de regresar los datos horarios en el rango de tiempo definido con el valor máximo de cada intervalo, únicamente regresa 1 solo valor. Esto ocasiona inconsistencias en la información provocando que no se generen los reportes. "" | nan | ADTR SP7 > Historico | 634
6 | 2021-09-27 13:21 | 9353 | Solicitud de acceso a SIREL | Solicito tu valioso apoyo para crear usuarios de acceso al Sistema de Información de Relatorio, Eventos y Licencias (SIREL) a los colaboradores de nuestro Departamento de MDA, esto con el objetivo de poder consultar la información de y Licencias para el MDA y AUGC que se envía diariamente al CENAL. Por otro lado, requerimos de su colaboración para instalar la Aplicación de SIREL en la consola que fue asignada a nuestra Subgerencia, y que podamos acceder a ella a través de escritorio remoto (jumping server) de nuestras PCs. | Se instaló la aplicación SIREL en la consola de mercado y se hicieron pruebas con el usuario propio de la subgerencia (predes). | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2021-11-16 09:59 | 15164 | Reporte de IMR general | , buen dia Favor de generar el reporte de IMR general, es el unico reporte que se esta solicitando. "" "" | Se realizó el reporte de IMR adaptando las consultas para obtener información del sistema Sirel en lugar de Relieve. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2021-11-22 09:35 | 16248 | Instalacion de sirel en consola de gerencia | Se anexa ticket para su seguimiento "" "" | Se instaló satisfactoriamente el sistema Sirel en consola de la Gerencia. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2021-12-17 18:31 | 18063 | Reporte de IMR general | , buen día Favor de generar el reporte de IMR general, es el único reporte que se esta solicitando. "" "" | Se generó y envió el reporte mensual de IMR General correspondiente al mes de noviembre de 2021. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-02-09 19:46 | 24861 | Re: Error al tratar de pasar una solicitud de SIASAM a SIREL | Error al tratar de pasar una solicitud de SIASAM a SIREL Como platicamos por telefono y bien describes en tu correo, el problema es que el equipo esta doble en la base de datos, la solicitud esta cargada sobre el equipo incorrecto, para solventar esta problemática hice algunos ajustes sobre la solicitud. El primero fue cambiar el equipo "malo" por el "bueno" para esa solicitud (revisé y es la única cargada en SIASAM). El segundo fue deshabilitar el equipo "malo" para que los usuarios externos no puedan cargar más solicitudes y se repita el problema, de aquí en adelante solo les aparecerá el equipo correcto. De favor puedes intentar enviar nuevamente la solicitud y si hubiera cualquier duda o comentario quedo a la orden. | nan | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-02-28 10:56 | 26081 | Solicitud "fantasma" de SIREL | Buenas tardes compañeros. Para hacer de su conocimiento que la ZOTH informó que en SIRLES tiene la solicitud para la en vivo y en GCRNO SIREL no se encontró dicha solicitud para dicho equipo. Por el contrario en SIREL la solicitud sí existe pero para en vivo. de revisar esta situación. | Las Zonas de Operación de Hermosillo y Culiacán enviaron los logs del SIRLES y fueron evaluados por . El día 22 de Febrero, el por correo electrónico informo que se revisaron los logs pero que no se pudo reproducir la falla reportada y se escalaría con el proveedor, manteniéndonos informados de los comentarios de personal de SIEMENS. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-02-21 12:17 | 26256 | Re: SOLICITUD DE PRUEBA, NO AUTORIZADA | revisar este tema que reporta RV: SOLICITUD DE PRUEBA, NO AUTORIZADA Con numero de solicitud (que viene en la captura de pantalla de ) ya la pude rastrear, pero por sigue sin darme resultados. | Solicitud atendida el día 21/02/2022. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-03-25 16:05 | 27583 | Falla SIREL "chat" de solicitud | Buenas tardes compañeros. Para reportar que se envió la solicitud a nivel superior y se puso información en el "chat" (14:34) que afirma nivel superiror que no la veía. Se tuvo que reenviar la información (14:52) y ya les apareció a nivel superior. Quedo pendiente de sus comentarios. Saludos "" "" | Por definición en la especificación los mensajes sólo se ven en ambos centros de control los mensajes creados posterior al envío a nivel superior. En este caso el mensaje referido no se ve en el nivel superior porque lo crearon antes del envío y se visualiza cuando lo vuelven a crear. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-06-21 09:22 | 33672 | Corregir equipo en BD SIREL | Buenos días. El motivo del presente es para solicitarles que se configure de manera correcta el equipo PMU de EFR que recién di de alta en el catálogo pero que la ZOTH no puede enviar a nivel superior la solicitud. Gracias. "" "" | Solicitud atendida el día 27/04/2022. Con apoyo de Saúl López, se actualizo el valor en la base de datos de SIREL, para el equipo especificado. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-06-20 17:04 | 37668 | Re: Solicitud de | para pedirte de favor, apoyo para enviarme listado con licencias vigentes a la fecha separadas por proceso (, , Distribución); quedo al pendiente por cualquier duda ó comentario. Saludos... "" | Se elaboró el reporte solicitado y fue enviado al . | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-06-20 14:29 | 38398 | Corregir equipo en BD SIREL | Buenos días. El motivo del presente es para solicitarles que se configure de manera correcta el equipo en TPD que en el catálogo de SIREL pero que no se muestra en SIASAM por la razón de que el CCE no tiene "---". Gracias "" "" | nan | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-10-17 18:40 | 40590 | Re: Falla función "Importación de /eventos de Tiempo Real" en relatorio de SIREL | función "Importación de /eventos de Tiempo Real" en relatorio de SIREL Te anexo evidencia acerca del mal funcionamiento de la herramienta de SIREL /eventos de Tiempo Real" (ícono de la fábrica). En las imágenes anexas se puede observar que en el lápso de la consulta hay PR- y CT- en SCADA sin embargo en los resultados de la consulta no aparecen. está mostrando los estados de IN-. Quedo pendiente de tus comentarios. saludos "" "" | Atendido por | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-10-17 18:40 | 40590 | Re: Falla función "Importación de /eventos de Tiempo Real" en relatorio de SIREL | , buenas tardes Genero el ticket para darle seguimiento, función "Importación de /eventos de Tiempo Real" en relatorio de SIREL. Te anexo evidencia acerca del mal funcionamiento de la herramienta de SIREL /eventos de Tiempo Real" (ícono de la fábrica). En las imágenes anexas se puede observar que en el lápso de la consulta hay PR- y CT- en SCADA sin embargo en los resultados de la consulta no aparecen. está mostrando los estados de IN-. Quedo pendiente de tus comentarios. saludos "" "" | De acuerdo a lo comentado con y se requiere configuración del scada del CENAL | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-07-04 14:22 | 40635 | Configuracion del administrador de SIREL en Consola de Jose Ocaña | Damián, buenas tardes Favor de configurar el administrador de sirel en consola de y darlo de alto en el grupo de administradores. "" "" | Se instaló y configuró la última versión del Administrador de Sirel en consola del Ing. Ocaña. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-07-13 10:20 | 42358 | Corregir en el campo CCE de todos los equipos que no tienen --- | Buen día Héctor.Favor de corregir el campo CCE para los siguientes equipos.Gracias. "" | nan | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-07-13 10:25 | 42365 | Corregir en el campo CCE de los siguientes equipos que no tienen --- | Favor de corregir el campo CCE para los siguientes equipos. | nan | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-08-01 19:54 | 44464 | Configurar correctamente equipos nuevos en catalogo SIREL | favor de configurar de manera correcta el campo CCE en el catálogo de equipos de SIREL para que se puedan recibir de manera correcta en GCRNO las solicitudes desde las ZOTH | Todos los equipos ya aparecen con "---" en el campo CCE. Gracias. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-09-05 18:27 | 45079 | Configurar correctamente equipos nuevos en catalogo SIREL | , favor de configurar de manera correcta el campo CCE en el catálogo de equipos de SIREL para que se puedan recibir de manera correcta en GCRNO las solicitudes desde las ZOTH para el siguiente elemento: "" "" | Se atendió el dia 08/08/2022 por parte de | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-09-05 18:29 | 45438 | Configurar correctamente equipos nuevos en catalogo SIREL | , favor de configurar de manera correcta el campo CCE en el catálogo de equipos de SIREL para que se puedan recibir de manera correcta en GCRNO las solicitudes desde las ZOTH para el siguiente elemento: "" "" | Se atendió por parte de el dia 11 de agosto de 2022 | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-08-26 16:06 | 45524 | Configurar correctamente equipos nuevos en catalogo SIREL | , favor de configurar de manera correcta el campo CCE en el catálogo de equipos de SIREL para que se puedan recibir de manera correcta en GCRNO las solicitudes desde las ZOTH para el siguiente elemento: | nan | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-11-11 09:41 | 45600 | RV: CHAT app WEBEX | te envío el siguiente correo para informarte que el día de ayer 10/08/2022 se otorgó una licencia de emergencia en vivo a la planta y no se mandó el mensaje que se manda en automático a la aplicación WEBEX que está instalada en los celulares de guardia que tenemos en el DCO, considero que es una licencia de emergencia importante y por lo tanto te agradezco el poder revisar porque no se mandó, de antemano gracias. | El evento no cumplía con las condiciones para ser enviado mediante notificaciones. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-08-15 14:19 | 45850 | en envío de reporte de relatorio TPD, FEN y FEEH del día de hoy | Buenos días para reportar que falló en envío de reporte de relatorio TPD, FEN y FEH del día de hoy. saludos "" "" | Se realizo el envio de los reportes solicitados | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-09-05 14:12 | 47919 | error en sirel web | Buenos días, El sirelweb no está dejando crear solicitudes y hace unos momentos tampoco dejaba ingresar. Quedo pendiente de cualquier duda o comentario. Saludos "" | Se compartió la liga al sirel web productivohttp://bus.cenace.com/sirelweb/ | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-10-14 11:57 | 51691 | agregar guiones a LAD | LAD B 01 115 "" | Solicitud atendida el día 14/10/2022. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-01-18 13:22 | 53437 | URGENTE: Agregar en los reportes de plantas FEH, FEN y TPD la columna de causa. | Favor de agregar en los reportes la columna de causa, Te anexo un evento de ejemplo, donde el operador está plasmando el sincronismo de una unidad de FEH y en causa dice que la instrucción es por AU-MDA. Eso redondea la idea y le estara ayudando a los diferentes procesos en las liquidaciones. esta solicitud como urgente.Gracias. Reporte actual. Evento en relatorio "" | Se agregó la columna de "CAUSA" en los reportes de relatorio para plantas FEH, FEN y TPD | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2024-03-14 17:54 | 53627 | SIREL | en SIREL realizo cambio de estatus a NO AUTORIZADA en solicitud y en sub área Hermosillo les , comenta que no debería de permitirles reprogramarla una vez que esta NO AUTORIZADA. Favor de verificar y en caso de ser necesario reportarlo a ."" | El caso ya está escalado con .Sirel no permite cambiar de estado una solicitud "No Autorizada", pero al parecer la aplicación , ni los servicios utilizados por para actualizar en Sirel no tienen dicha validación. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2024-03-14 17:54 | 53627 | SIREL | , en SIREL realizo cambio de estatus a NO AUTORIZADA en solicitud y en sub área Hermosillo les , comenta que no debería de permitirles reprogramarla una vez que esta NO AUTORIZADA. Favor de verificar y en caso de ser necesario reportarlo a ."" | Menciona que por órdenes de se quitaron estas validaciones del servicio. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-11-09 15:00 | 53885 | de usuario externo en SIREL | Apoyo para realizar búsqueda en base de datos SIREL a usuario externo que ya no aparece en el sistema. | nan | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-11-09 15:03 | 53886 | Agregar guiones en equipo PXT | Buen día favor de agregar guiones en equipo PXT.Se tiene plan para solucionar esta problemática y dejar de hacer este tramite cada vez que se da de alta un equipo?Saludos. "" | nan | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-11-09 14:56 | 53904 | Registros de usuarios externos en SIREL con RPE | un reporte en excel con los registros de usuarios externos habilitados en SIREL con RPE o longitud de 5 caracteres."" | nan | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-11-11 16:53 | 53963 | Falla en conexión a BD de SIREL | Operador reporta falla al abrir turno y marca un error con la conexión (Timeout). Saludos!"" | Al inicio de la jornada del día 10/11/2022 (antes de las 8 am), recibe llamada donde el operador reporta que no puede abrir turno y le muestra un error de conexión a la Base de datos. A través del grupo de , reenvía algunos mensajes donde se señala que hay problemas para acceder a la base de datos del SIREL. Posteriormente se informa que se realizo un cambio a la instancia adm1pgca, y solicitan que prueben la conexión y que visualicen correctamente la información en SIREL. A las 8:15 am, escribe que el operador pudo iniciar turno. Después de esto, no se recibió reporte alguno sobre alguna irregularidad en la operación de SIREL.Se adjunta nota informativa, donde se menciona que personal de Siemens detecta un reinicio de servidores y adjunta evidencia de los logs encontrados de la BD de JASP. Sin embargo, dicha evidencia no es suficiente para determinar la causa raíz e identificar acciones preventivas para evitar que se presente nuevamente una situación similar. Se menciona también que el tiempo de restablecimiento desde que se le reporto a Siemens fue de 1 hora con 18 minutos. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-12-02 18:03 | 55666 | RV: Asignación y Registro de Claves PERAUT | , buenas tardes En base al query que ya tienes del personal autorizado en sirel, puedes obtener el listado del personal de la STIC. lo revisamos para pasarlo a este formato que nos están solicitando. | nan | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-02-03 14:10 | 62165 | Falla presentada en SIREL el día Lunes 23 de Enero | Reportó personal de fallas en la operación de SIREL en distintas consolas. La aplicación dejo de responder a las peticiones del usuario. "" | En relación al reporte realizado por parte de personal de Operación el día Lunes aproximadamente a las 13:00 horas sobre un congelamiento en la aplicación de SIREL en diversas consolas, se informa que se acudió a operación para darle seguimiento a la problemática. Estando ahí presente se fué testigo de como la herramienta no respondía a las solicitudes del usuario. Pocos minutos después y sin tener que reiniciar la aplicación, esta comenzó a responder con normalidad en todas las consolas. Durante el tiempo que estuvo indisponible la aplicación, reporte la falla en un grupo de exclusivo de temas de Sirel y ahí fue donde menciono el que se tuvo problemas con la instancia del ADM1 y se realizo un fail-over al servidor de Base de datos ADM2PGCA, por esta razón la aplicación comenzó a operar sin más contratiempos. se mencionó que se creó la varianza CNC72REL_U_000001 por falla en la instancia. (ticket con el proveedor). El sistema quedó disponible funcionando, y se mantiene en observación, quedando a la espera de la respuesta sobre la varianza realizada con el proveedor. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-02-14 17:20 | 64017 | Reporte de relatorio de FEH, FEN y TPD | Favor de generar el reporte de relatorio de FEH, FEN y TPD del día 12 de febrero debido a que no se generó de manera automática. Gracias "" "" | nan | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-08-29 10:51 | 64137 | RV: Información de consolas para SIREL | , buenas tardes Favor de apoyar con la instalación de SIREL en las consolas que se anexan en el excel. "" De: : miércoles, 15 de febrero de 2023 08:58 a. m.Para: : ; : Información de consolas para SIREL , Envío la información solicitada para la instalación de SIREL en las consolas de SP7. Quedo pendiente para cualquier duda o aclaración. Saludos "" | Una vez que se llevaron a cabo las actualizaciones del sistema y de las directivas de dicha consola, se desinstaló la aplicación, se reinició y la aplicación se instaló de forma automática y funcionando esta de forma correcta. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-02-24 17:35 | 64995 | Conceder en SIREL | Buenos días, para comentar que la solicitud señalada en la imagen no me da la opción de "conceder licencia", cabe mencionar que es una solicitud ya autorizada.Saludos y gracias por la atención. para iOS""Archivo adjunto demasiado grande: image.jpeg (4.17 MByte) | Se llegó a la conclusión que por un error de Operación en la GCN se concedió la licencia antes de ser enviada a la GCRNO, provocando esto que la solicitud no pudiera ser modificada. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-02-24 15:01 | 65272 | Reporte de solicitudes creadas | Necesito me envíes en Excel, todas las solicitudes que se crearon la semana pasada y la de esta semanaFavor de llenar archivo ( poner #de sol. / encargado / solictante / estado dela solicitud / obeservaciones ) Muchas gracias | trabajo concluido | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-02-28 13:45 | 65577 | Revision de falla en envio de notificaciones de disparos | "" "" | Se corrigió la problemática y la aplicación ya funciona de forma adecuada. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-03-28 16:29 | 68170 | en envío de reporte de relatorio TPD, FEN y FEEH desde el viernes pasado | Buenos días para reportar que falló en envío de reporte de relatorio TPD, FEN y FEH. Los últimos reportes llegaron el pasado jueves 23 de marzo. saludos "" "" | Se enviaron los reportes correspondientes del 24 al 26 de marzo y se verificó que el envío diario estuviera funcionando de manera correcta. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-10-18 16:05 | 68248 | Re: Horario de verano en solicitudes de nivel superiror | Para reportarte que el nivel superior está viendo las solicitudes de la GCRNO con horario de verano (2 horas adelante respecto a Hermosillo). El horario de verano ya no se aplicará en CDMX este año. Favor de reportarlo con tus homologós del nivel superior. Te anexo una solicitud de referencia. Saludos "" "" | El problema fue resuelto por el proveedor, se hicieron actualizaciones en la BD y se ajustó manualmente la informaicón. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-07-04 13:12 | 79572 | de licencias vencidas | Favor de revisar las licencias que están vencidas y cerrarlas o reprogramarlas (actualizarlas).Apóyate de los muchachos para verificar http:///LicenciasVencidas/licenciasvencidas/ | nan | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-08-15 10:15 | 81048 | Problemas para cerrar sesion de sirel en consola del segundo piso | Buen día.Favor de cerrar sesión de sirel en consola del segundo piso a la cual se accesa por escritorio remoto, no obedece al cierre.Gracias. "" | Se brindó el apoyo para poder cerrar la sesión de SIREL en la consola indicada. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-08-15 10:16 | 81221 | Re: Problemas para cerrar sesion de sirel en consola del segundo piso | Al día de hoy continua problemática de no poder cerrar sesión de SIREL en consola antes mencionada. Asunto: Problemas para cerrar sesion de sirel en consola del segundo piso Buen día.Favor de cerrar sesión de sirel en consola del segundo piso a la cual se accesa por escritorio remoto, no obedece al cierre.Gracias. | Ticket ya atendido. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-10-06 16:54 | 86398 | Requerimiento de relatorio de 2022 a la fecha | esta solicitando un listado con los eventos de relatorio de 2022 a la fecha, le interesa sobre todo el campo de quien fue el que hizo el registro el evento. Si tienes dudas, le puedes marcar a la 54010. "" "" | nan | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2024-01-31 18:11 | 89153 | FALLA EN SIREL CON LA DIFERENCIA DE HORARIOS AL ENVIAR SOLICITUDES A NIVEL SUPERIOR. | El día Lunes 11 de sept. Se reporta una falla en la funcionalidad de SIREL al enviar solicitudes a Nivel Superior. Se reporta la falla y se levanta una en referencia a esta falla. | nan | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-11-02 13:39 | 90156 | SIREL no esta recuperando eventos de SCADA para importar en relatorio | Operación reporta que SIREL no esta recuperando los eventos de SCADA para importar en el relatorio. "" | Soporte Nacional reportó que se tenía un retraso de dos horas en la información recabada en ese momento. La problemática ya fue resuelta. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-11-02 13:52 | 91793 | Problema reporte ejecutivo FEH | Buenas tardes compañeros. Para reportar que el día 09 de septiembre pasado se concedió una LEV a FEH () sin embargo en el reporte ejecutivo del día 10 de septiembre no apareció y por lo tanto la planta FEH no lo recibió. . "" "" | El evento no fue enviado porque el turno en el que se registró abierto a la hora del envío y la aplicación solo toma en cuenta eventos del relatorio histórico. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-11-06 09:01 | 91804 | Atención a revisión de solicitud bloqueada en SIREL | que no pudo editar una solicitud en SIREL, debido a que estaba bloqueada por otro usuario. Revisó en las consolas de Operación, pero no identifico que algún usuario estuviera editando dicha solicitud. "" | Solicitud atendida por en coordinación con . Se desbloqueo la solicitud para que pudieran continuar con la edición de la misma. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-11-02 14:11 | 91820 | de comportamiento de botón Actualizar en la vista de en SIREL | que en la vista de Relatorio con el rol de , el botón de actualizar no esta recuperando los últimos eventos del relatorio capturados por el Operador. "" | Se resolvió la problemática. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-11-02 14:04 | 93901 | SIREL SP7: FALLA EN ACCESO A SIREL DESPUES DE ACTUALIZACIÓN DE VERSION | SIREL SP7: FALLA EN ACCESO A SIREL DESPUES DE ACTUALIZACIÓN DE VERSION | Se reportó a Soporte Nacional de SIREL la problemática. Se informó que se encontraban encoladas sesiones. por lo que se procedió a liberarlas y se resolvió la problemática. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-12-05 16:33 | 96318 | Archivos con las licencias y relatorio | , buen día Esta solicitando 2 archivos con las licencias y relatorio del periodo del 1 de enero al 20 de noviembre de 2023.Archivos separados. Nomar ya les ha generado esta información, para que valides con el Julio que campos ocupan en cada archivo. Pendientes Héctor """" | Se enviaron archivos de Excel a con la información solicitada. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-11-24 09:42 | 96410 | Licencias y Relatorio | Estimados todos, buenas tardes:Por medio del presente se solicita la información de licencias del 1 de enero al 22 de noviembre del presente, en otro archivo la información de relatorio con la misma fecha.Pd. Nomar ya ha corrido esos QwerySaludos! "" | Ya fue atendido en una solicitud de | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2023-12-12 09:33 | 99240 | SIREL: NO CAE INFORMACION DE SOLICITUDES CREADAS AL CORREO ELECTRONICO | SIREL: NO CAE INFORMACION DE SOLICITUDES CREADAS AL CORREO ELECTRONICO | El servicio primario de envío de correo se encontraba en los servidores de GCA, en estos se encontró el puerto bloqueado, por lo que se pasó el servicio a GCN y se corrigen los temas de GCA. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2024-03-14 17:36 | 102587 | RV: Licencia duplicada por la misma solicitud en SIREL. (Error de BD marcado durante el proceso de OTORGAR LICENCIA) | Te comparto el reporte que hizo hace unos minutos de una falla en SIREL, para su seguimiento. La licencia reportada es de la Subestación CHO, La cual en Sirel existen dos eventos de otorgada con dos licencias consecutivas para el mismo trabajo ( y ). En la vista de s del sistema SIREL, solo visualizan la , ya que en BD es a la que está referenciada la solicitud. Pero en las tablas de SIREL (en BD están las 2 licencias con estatus de concedidas). En el Actions Logs de SIREL solo se ve el registro de cuando se otorga la licencia . que al momento de conceder la licencia (en base a la solicitud que es la ) le marco un mensaje de error de la base de datos, por lo que cerro la ventana e intentó de nuevo, y fué donde le otorgó la licencia . (Pero por los registros que se encontraron en la BD ya había generado una licencia , pero fué interrumpido el proceso por un error en la base de datos). Esto ocurrió el día de hoy a las 10:08. En el Registro de Eventos del Sistema podemos ver el mensaje de error que arrojó el SIREL. Esta es la problemática ocurrida el día de hoy con SIREL. | Acorde a lo dicho por esta falla ya se encuentra corregida en la versión 2.0 de SIREL. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2024-03-14 17:23 | 103151 | Falla en SIREL: Licencia duplicada por la misma solicitud en SIREL. (Error de BD marcado durante el proceso de OTORGAR LICENCIA) | EL operador auxiliar reporta dicha problemática. La licencia reportada es de la Subestación CHO, La cual en Sirel existen dos eventos de otorgada con dos licencias consecutivas para el mismo trabajo ( y ). En la vista de s del sistema SIREL, solo visualizan la , ya que en BD es a la que está referenciada la solicitud. Pero en las tablas de SIREL (en BD están las 2 licencias con estatus de concedidas). En el Actions Logs de SIREL solo se ve el registro de cuando se otorga la licencia . que al momento de conceder la licencia (en base a la solicitud que es la ) le marco un mensaje de error de la base de datos, por lo que cerro la ventana e intentó de nuevo, y fué donde le otorgó la licencia . (Pero por los registros que se encontraron en la BD ya había generado una licencia , pero fué interrumpido el proceso por un error en la base de datos). Esto ocurrió el día de hoy a las 10:08. En el Registro de Eventos del Sistema podemos ver el mensaje de error que arrojó el SIREL. Esta es la problemática ocurrida el día de hoy con SIREL. "" | Acorde a lo dicho por esta falla ya se encuentra corregida en la versión 2.0 de SIREL. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2024-03-05 16:11 | 105120 | RV: REPORTE SEMANAL INDISPONIBILIDAD | Dando seguimiento al correo de para conocer si ya quedó aplicado el criterio de búsqueda de "AMARRAD%" para considerar Licencias amarradas/amarrados. Por otra parte, en el reporte de Enero muestra una licencia en vivo () para 2 plantas, en este caso FPP y TSF. imagen de evidencia. de revisar esto último para corregirlo. | Se atendieron las solicitudes descritas en este ticket y se publicaron los cambios. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2024-03-15 18:17 | 106650 | RV: ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO | Buenas tardes. Favor de actualizar el correo electrónico de los destinatarios del reporte ejecutivo de la planta TBT de las siguientes dos cuentas | Solicitud atendida el día 01 de marzo. Se actualizaron los dos correos electrónicos de la lista de destinatarios para el envío del reporte de TBT. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2024-03-27 13:21 | 107885 | Re: Actualizar destinatarios de reporte TPD | Buen día, compañeros Se actualizó la lista de destinatarios para TPD conforme a lo solicitado. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.Saludos, | Se actualizó la lista de destinatarios para . | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2024-05-02 17:40 | 110003 | de actualización automática del SIREL en las consolas del OTS (43, 44 y 45) | Coordinate con para la actualización del SIREL en las consolas 43, 44 y 45 del OTS. Procede de forma manual en caso de que este fallando la política. """" | Se realizaron las pruebas con apoyo de con resultado exitoso. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2024-05-29 10:53 | 114086 | falla sirel al dar de alta VGU SE SUBESTACION | "" | El equipo ya había sido dado de alta, solo que faltaba una modificación por parte de ("---"), una vez realizada dicha modificación el sistema funcionó de forma correcta. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2024-05-29 10:50 | 114136 | de versión de SIREL en consola de auxiliar e instalar actualización en caso de ser necesario | de versión de SIREL en consola de auxiliar e instalar actualización en caso de ser necesario """" | Se atendió la solicitud de forma exitosa con apoyo de Siemens ya que se trataba de un error de comunicación con el dominio. | ADTR SP7 > SIREL | 638
6 | 2022-02-10 17:05 | 16383 | Re: ERROR SIREL | esta reportando un error en el sistema SIREL, en el módulo de , anexo pantalla y log de errores. | El problema se tenía con el manejo de un índice en el GRID, se corrigió por parte del proveedor y no se han tenido reportes nuevamente de este error. | ADTR SP7 > SIREL > Aplicacion de Escritorio | 736
6 | 2022-05-17 19:08 | 35320 | falla en sistema SIREL | falla en sistema SIREL | Las fallas estaban siendo provocadas por intermitencia en la comunicación entre las gerencias y CENALTE. Una vez corregido este detalle de comunicación la aplicación funciona de manera correcta. | ADTR SP7 > SIREL > Aplicacion de Escritorio | 736
6 | 2023-01-09 18:08 | 60176 | Cambio en parámetro de aplicación de escritorio de SiREL | Derivado de la varianza donde se reportan a Siemens problemas con la historización de Eventos importados a durante el cierre de turno. El problema básicamente consiste en que un operador importa eventos al mismo tiempo que el jefe de turno cierra dicho turno, los eventos se marcan en verde y se siguen mostrando en la bandeja de entrada del turno siguiente. Estas condiciones no son tan comunes por lo que no se tienen muchos reportes al respecto. En atención a la varianza, Siemens nos solicita cambiar el parámetro "TmrPauseOraTime" a un valor de 1, esto únicamente en las consolas de . Dicho parámetro es el tiempo de actualización del horario del servidor de Oracle y al acortarlo a 1 segundo (por default tiene 5 seg.) previene con mayor precisión cualquier acción del usuario posterior al aviso del Cierre del Turno. Por lo que no es necesario cambiarlo en las consolas del personal que no está en turnos de operación ya que no realizan acciones que afecten a los turnos. El parámetro de encuentra en la ruta C:\CENACE\CENACE SIREL\Sirel.exe.Config. Cabe resaltar que este parámetro no tiene afectación más que en la actualización de la información y para que tome el cambio es necesario abrir y cerrar SiREL. En caso que esté ocupado el personal de , se puede cambiar y esperar al cierre del turno que es cuando cierran la aplicación y el nuevo turno entraría con el parámetro actualizado. Gracias de antemano. Atentamente, Saúl López Escobar “” De: : miércoles, 16 de noviembre de 2022 03:58 p. m.Para: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : a versión 1.0.10 de SiREL Buena tarde, Se les comunica que ya se encuentra disponible la versión 1.0.9 de SiREL, esta versión corrige los siguientes problemas: Atiende varianza ya que el origen del error se genera desde la UI debido a que se permite al usuario final re-enviar eventos ya enviados al NS causando duplicidad en otros Centros de ControlEn sección del inicializa campos de detalle cuando no se tienen eventos en el gridAtiende varianza debido a de memoria en diversas acciones de SolicitudesSe ajusta checado ortográfico en ventanas de diálogo donde se capturan datos.Se resuelve visualización de funciones en Solicitudes para 3er Nivel Jerárquico La actualización de la versión favor de hacerla mañana jueves17 de noviembre posterior a las 8 AM, principalmente en las consolas de . Cabe resaltar que todavía faltan reportes por atender, pero como estrategia se irían evaluando conforme se vayan liberando, esto para no esperar tanto tiempo para tener todas las correcciones y al evaluar todo junto en caso de falla sería complicado evaluar cuál de todos los cambios lo ocasionó. El procedimiento de instalación es el mismo que en las versiones previas y es importante señalar que NO se requiere coordinación con personal de Siemens para trabajos en la BD. Para la instalación se deben realizar los siguientes pasos:Desinstalar SiREL de forma manual, siemens recomienda que sea con el usuario que normalmente usa la consola y no con el usuario de administrador.Reiniciar el equipo.Verificar que se hayan instalado correctamente ambas herramientas. , en caso de que la consola apunte a una Gerencia que no sea la correcta se puede cambiar entrando con cualquier usuario en cualquier modo, por ejemplo, / en modo de consulta, este usuario puede acceder en modo consulta en SiREL y como administrador en el ; posteriormente presionan las teclas Ctrl + Shift + F11. Esto despliega un menú donde se puede seleccionar la gerencia deseada. En caso de que tengan algún error durante la instalación favor de informarnos para crear una varianza, si la consola es estrictamente necesario que tenga SiREL para la puesta en servicio o lo quieren instalar en alguna otra consola del ambiente no productivo se pueden tomar los instaladores desde la siguiente ruta: \\\sp7_proconf\COMPARTIDO | Se llevó a cabo el cambio en la PC del Operador y el Auxiliar. | ADTR SP7 > SIREL > Aplicacion de Escritorio | 736
6 | 2023-06-01 17:11 | 74829 | RV: Actualización a versión 1.1.0 de SiREL | La versión es la 1.1.0, y corrige las siguientes varianzas: - Varianza CNC72REL_M_000001. Se corrige selección de usuario usando teclado- . Se corrige selección de nombre de usando teclado- . Se corrige la marca de enviar a Eventos Relevantes durante la creación de un nuevo evento- . Se corrige el cambio de posición de columnas durante la vista preliminar del Relatorio- Varianza CNC72REL_M_000007.Se actualizan procedimientos de Oracle involucrados en la funcionalidad y se agregan verificaciones para prevenir acciones de usuarios- . entrada de datos en campo CCE durante captura de nuevos eventos del Relatorio ya que este dato se obtiene automáticamente.- . Se actualizan procedimiento de Oracle involucrados en la funcionalidad y se agregan verificaciones para prevenir acciones de usuarios- Varianza CNC72_M_000261. La solución consiste en modificar los métodos asociados a la Edición de Solicitudes y agregar un stored procedure de Oracle El Ing. actualizará procedimientos almacenados en la base de datos y aproximadamente a las 11:30 se requerirá reiniciar SiREL principalmente en las consolas de Operación. Se les notificará por este medio cuando puedan proceder con los reinicios Cabe resaltar que todavía faltan reportes por atender, pero como estrategia se irían evaluando conforme se vayan liberando, esto para no esperar tanto tiempo para tener todas las correcciones y al evaluar todo junto en caso de falla sería complicado evaluar cuál de todos los cambios lo ocasionó. Para la instalación se deben realizar los siguientes pasos:Reiniciar el equipo.Verificar que se hayan instalado correctamente la versión 1.1.0. La instalación de la nueva versión de SiREL es por dominio, por lo que únicamente se requiere un reinicio, pero en caso de que alguna consola no se instale automáticamente se puede instalar de forma manual tomando el archivo de la ruta: \\\sp7_proconf\COMPARTIDO\SIREL WINDOWS\SIREL 1.1.0 prod , en caso de que la consola apunte a una Gerencia que no sea la correcta se puede cambiar entrando con cualquier usuario en cualquier modo, por ejemplo, / en modo de consulta, este usuario puede acceder en modo consulta en SiREL y como administrador en el ; posteriormente presionan las teclas Ctrl + Shift + F11. Esto despliega un menú donde se puede seleccionar la gerencia deseada. | Atendida | ADTR SP7 > SIREL > Aplicacion de Escritorio | 736
6 | 2023-06-06 17:05 | 76835 | Se reporta falla al importar eventos de SP7 en aplicación de SIREL | Se reporta falla al importar eventos de SP7 en aplicación de SIREL, se identifica que el evento no importado es de NVJ para el IN 75010 con fecha de registro de las 17:41, en la misma llamada el operador identifcó que el evento solo se vio reflejado en ABB y no SP7. | nan | ADTR SP7 > SIREL > Aplicacion de Escritorio | 736
6 | 2023-11-06 09:08 | 91821 | Atención a revisión de solicitud bloqueada en SIREL | que no pudo editar una solicitud en SIREL, debido a que estaba bloqueada por otro usuario. Revisó en las consolas de Operación, pero no identifico que algún usuario estuviera editando dicha solicitud. "" | Solicitud atendida por en coordinación con . Se desbloqueo la solicitud para que pudieran continuar con la edición de la misma. | ADTR SP7 > SIREL > Aplicacion de Escritorio | 736
6 | 2024-05-08 10:14 | 110989 | RV: Seguimiento a trabajos relacionados con varianza CNC72REL_M_000051 y políticas de directorio para SIREL en GCR Noroeste | En ésta revisión identifique que el número de versión de las aplicaciones instaladas influye para que no se instalen correctamente las últimas versiones. Inicialmente se manejaron 4 dígitos para el número de versión, esto aplica aún para el , sin embargo para el SIREL se hizo un cambio en el proceso para manejarlo con 3 dígitos. La solución, para en ambos dominios, es identificar la versión del SIREL que se tiene en las y modificar manualmente el archivo de versión bajo el directorio indicado de la siguiente manera: Ubicar el archivo SirelVersion.txt: Y editarlo para que el valor sea 1.0.1, posteriormente dar reset al equipo, esto sólo se hará una vez por cada que esté en ésa condición. Cualquier duda que consideren quedo atento para el apoyo correspondiente. . : | Se procede a desinstalar el sirel, para instalar una versión anterior, en es te caso se instala 2.0.0, se da un reinicio e iniciamos sesión en NOR.ACT, y ejecutamos sirel y vemos que si se actualizo por si solo. (solo quedaba pendiente ver el plan, pero aparentemente este tema ya quedo listo en las demás consolas) | ADTR SP7 > SIREL > Aplicacion de Escritorio | 736
6 | 2024-05-02 17:36 | 111202 | Pruebas de fix de SIREL en consola en dominio PROSCADAEMS | Pruebas de fix de SIREL en consola en dominio PROSCADAEMS """" | Se realizaron pruebas en consola de SP7 para la instalación automática de SIREL en dominio PROSCADAEMS de forma exitosa. | ADTR SP7 > SIREL > Aplicacion de Escritorio | 736
6 | 2022-03-08 12:05 | 23925 | Reporte de IMR y disparos a traves del reporteador de la Unidad de Aplicaciones | Hay que generar los reportes de este mes para Operación, evalúa también la posibilidad de agregarlos al reporteador de SIREL para que salgan de forma automática. Anexo liga. https://web-sirel-reportes.cloudqa.cenace.com | Se generaron y enviaron los reportes de IMR solicitados. se desarrollaron los reportes utilizando el reporteador de SIREL y se iniciaron pruebas de envío, sin embargo se reportó por parte de operación que estarán utilizando otra aplicación para obtener estos informes a partir de el siguiente mes. | ADTR SP7 > SIREL > Aplicacion Web | 737
6 | 2022-03-23 15:01 | 28986 | Re: Verificación de datos de licencia | le voy a comentar a para complementar la información que tenemos y en su caso escalar con . Hay que recordar que tenemos 2 tareas intermedias entre estos sistemas, el "recolector de SIRLES" y el bus de servicio de SIREL. se tiene el antecedente de otro caso similar, pero sugiero nos compartan los logs de SIRLES de la ZOT Hermosillo y en el caso de SIREL lo veo con para analizar el caso. Verificación de datos de licencia Buenas tardes Sres de lo platicado telefónicamente con y verificar los datos de licencia en curos en SIRLES de ZOT Hermosillo para subestación ( Rio Sonora) Tipo de equipo LT que aparentemente hay una licencia similar | Se solicito a personal de SIRLES que validara la información primeramente. | ADTR SP7 > SIREL > Servicios Web | 738
6 | 2023-02-28 09:50 | 65152 | RV: SIREL EO | Buenos días. Para solicitar la integración del campo “Eqp. Aux” a la respuesta de la API de SIREL de las consultas de api/v#/Sirel/Relatorio/BuscarEventos, ObtenerEventosUltimos30Dias, BuscarEvento/{cveGerencia}. "" | Con base a los eventos mostrados en la imagen del correo de la solicitud, se pudo identificar que dicha información estaba contenida en un campo llamado evenT_DEV_ASSOC_PARTS dentro de la respuesta de los eventos del relatorio de la API de SIREL (Bus de servicios). Lo que se hizo fue crear un campo nuevo en la respuesta de la API local y mapear el campo mencionado anteriormente a un nuevo campo llamado EquipoAuxiliar. Se notificó por teléfono a sobre esta modificación. | ADTR SP7 > SIREL > Servicios Web | 738
6 | 2022-02-09 16:46 | 21778 | RV: Query para FCUM-PUNI, consulta al SIREL | ocupa que le enviemos un excel con el resultado de este query (a SIREL), para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. El query ya esta validado por . | Se atendió el requerimiento solicitado. | ADTR SP7 > SIREL > Base de Datos | 739
6 | 2022-07-05 14:03 | 34378 | Agregar CCE a nuevo equipo de SIREL |  | nan | ADTR SP7 > SIREL > Base de Datos | 739
6 | 2022-08-26 16:19 | 45565 | Configurar correctamente equipos nuevos en catalogo SIREL | , favor de configurar de manera correcta el campo CCE en el catálogo de equipos de SIREL para que se puedan recibir de manera correcta en GCRNO las solicitudes desde las ZOTH para el siguiente elemento: "" "" | nan | ADTR SP7 > SIREL > Base de Datos | 739
6 | 2022-10-17 17:34 | 52153 | Equipos de la GCRNO que no tienen acrónimo de CCE | que no tienen acrónimo de CCE te envío los equipos de la GCRNO recientemente añadidos al catálogo y que no tienen definido un acrónimo de CCE.Quedo atento a tus comentarios, saludos. | Solicitud atendida el día 17/10/2022. | ADTR SP7 > SIREL > Base de Datos | 739
6 | 2023-11-06 14:10 | 92932 | Reprogramaciones automáticas de solicitud en SIREL desde SIRLES | Buenas tardes. Para hacer de su conocimiento que la solicitud se está reprogramando en automático en SIREL cada 10 minutos como si la estuvieran reprogramando desde SIRLES de ZOTC. ZOTC informó que ellos solo tienen la primera reprogramación mostrada. El problema que provoca esto es que se está desautorizando la solicitud debido a esas reprogramaciones automáticas. Saludos "" "" | Se solicitó a que reiniciara la tarea que implemento . informa que ya se no volvió a presentar el problema después de este reinicio. | ADTR SP7 > SIREL > Base de Datos | 739
6 | 2024-03-14 17:31 | 105511 | RV: Falla SIREL solicitudes de GCR Norte | Para informarte que las solicitudes que son de respaldo para la GCRNO, se encuentran actualmente en estado "NO AUTORIZADAS" en GCRN sin embargo este estado no se actualizó en GCRNO solo en CENAL y obviamente en GCRN. Quedo pendiente de tus comentarios. Saludos """" | Se reportó la falla a y se corrigió la información. | ADTR SP7 > SIREL > Base de Datos | 739